Principeschema installatie warmtebuffers
Via zonnecollectoren wordt warmte gewonnen en opgeslagen. Als de zonnecollectoren te weinig warmte leveren, kan de warmtepomp bijverwarmen.
Pomp A stuwt water uit buffer4 naar de warmtepomp. Het afgekoelde water stroomt terug naar buffer4. Buffer4 wordt begrensd op 4°C minimaal.
Pomp B brengt de warmte vanaf de warmtepomp naar de bovenste spiraal in de boiler, om daarmee het water in de boiler te verwarmen.
Pomp C voert het water uit de boiler naar de collectoren. Vanaf de collectoren wordt de warmte uit de collectoren naar de onderste spiraal in de boiler gebracht, om daarmee het water in de boiler te verwarmen. De boiler wordt begrensd op 80°C maximaal.
Pomp D voert water aan onder uit buffer23 naar de boiler. Dit wordt opgewarmd en stroomt terug naar buffer23. Buffer23 wordt begrensd op 60°C maximaal.
Pomp E voert warm water aan boven uit buffer23 om buffer1 te verwarmen, retour van buffer1 naar buffer23 is continu open. Op warme zomerdagen kan via een driewegklep worden omgeschakeld naar passieve koeling door koel water aan te voeren uit buffer4. De retour van buffer1 naar buffer4 is continu open.
Pomp F voert water uit buffer1 naar de vloerverwarming op de verdieping.
Buffer1 staat in direct contact met de woning en hoeft daarom niet erg warm te zijn om de woning op temperatuur te houden.
Buffer 4 staat in direct contact met de bodem en kan daardoor warmte uitwisselen met de bodem. In de zomer kan buffer4 daardoor extra koelte leveren, en in de winter extra warmte.
:
julianapark-k31-fundament-3 02-11-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-14143214
4
3 3
2 2
1 1
Boiler
Vloerverwarming bovenverdieping
Warmtepomp 4KW
Warm sanitair
Koud water
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten. Evt. te koppelen aan regenput/infiltratie
C
B
Verse lucht wordt via de WTW voorverwarmd.
Door de toevoer van de buitenlucht via de bodem te laten stromen, worden extreme buitentemperaturen getemperd en wordt de WTW efficienter.
WTW
toevoer buiten
afvoer buiten
afvoer woning
toevoer woning
A
Zonnecollectoren
D
F
E
M
M
Zomer
Lente, Zomer, herfst
Winter
Lente,
herfst

---
     Schuimbeton
     Betongranulaat 20/40 met water
     Gewapend beton
     XPS
     Schuimbeton isolerend
Legenda
Mantelbuis Electra/kabel/water/telecom 50mm
Afvoerbuis 125/110/70/50 mm
Mantelbuis voor electra 40mm
PP Drainagebuis 80mm met PP450 omhulling, SN8
Aan/toevoerbuis warmtebuffers 80mm
Warm drinkwater
Koud leidingwater
Water voorverwarmd door douche wtw
Luchtaanvoer 160mm
Mantelbuis voor sensors 40mm

---
Buffer4
Buffer1
Buffer23
Buffer4
Buffer4
kelder
Buffer4
   1
   1
Z
O W
N
Doorsnede fundament oost-west
2.600 mm
9.400 mm
8.300 mm
350 mm
1.600 mm
400 mm
8.800 mm
9.000 mm
2.400 mm
450 mm
400 mm
350 mm
800 mm
800 mm
6.000 mm

---
Buffer1
Buffer4
Buffer1
Buffer1
Buffer1
Buffer4
Buffer23
Buffer1
Buffer1
Buffer4
   1
3
2
1
O
N Z
W
Doorsnede fundament noord-zuid
3.300 mm
2.600 mm
14.200 mm
9.300 mm
450 mm
550 mm
2.400 mm
7.800 mm
13.200 mm
1.200 mm
3.400 mm
13.600 mm
350 mm
2.600 mm
1.600 mm
450 mm
550 mm

---
Vloer begane grond
MK
was-
machine
2.900 mm
4.000 mm
boiler
warmte
pomp
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
3.600 mm
9.000 mm
9.500 mm
200 mm
8.000 mm
6.700 mm
3.600 mm
500 mm
4.300 mm
   1
   1
MK

---
Buffer 1
MK
was-
machine
2.900 mm
4.000 mm
boiler
warmte
pomp
   1
   1
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
400 mm
800 mm
6.000 mm
4.600 mm
500 mm
1.900 mm
1.900 mm
1.900 mm
4.200 mm
3.600 mm
7.600 mm
1.000 mm
1.500 mm
400 mm
1.900 mm
1.900 mm
4.400 mm
5.200 mm
400 mm
1.900 mm
550 mm

---
Vloer buffer1
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
9.000 mm
13.800 mm

---
Buffer 23, Buffer4
Buffer4
Buffer 23
8.800 mm
13.600 mm
400 mm
400 mm
800 mm
6.000 mm
3.400 mm
1.200 mm
7.800 mm
2.800 mm
2.800 mm
800 mm
400 mm
400 mm

---
Vloer buffer23, buffer4
8.800 mm
13.600 mm
6.800 mm
8.600 mm