Doorsnede fundament west-oost
W O
Z
Alle drie buffers zijn gevuld met betongranulaat 20/40, wat voldoende draagkracht heeft om de bovenliggende vloeren en woning te dragen. De holtes in het granulaat worden opgevuld met water, wat zorgt voor een hoge warmtecapaciteit en waarmee de warmte van en naar de buffers wordt gebracht. De buitenkant van buffer4 is niet geïsoleerd, zodat warmteuitwisseling met de bodem kan plaatsvinden. De wanden en vloer van buffer 23 zijn geisoleerd zodat de buffer 23 zijn warmte bewaart. Er zou gebruik kunnen worden gemaakt van XPS of glasschuim platen voor extra isolatie. De tussenwanden zijn niet dragend. De tussenwandjes in buffer1 zijn niet-isolerend, bijv. aardbeton, maar schuimbeton mag ook.
Buffer1 is de vloerverwarming voor de begane grond, wordt op temperatuur gehouden afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur. De uitstraling naar de vloer is voldoende voor verwarming van de woning. Het opwarmen van buffer1 gebeurt door circulatie vanuit buffer23. Door in de zomer te mengen met buffer4, onstaat koeling.
Buffer23 zijn voor de opslag van warmte tot 60 °C. Opwarming buffer2 via boiler. Omdat warm water bovenin blijft, zijn er zowel boven als beneden aansluitpunten voor de installatie.
Buffer4 wordt gebruikt als bron voor de waterpomp. Buffer4 koelt en warmt via de wand en vloer met de bodem, en door menging met buffer1 (koeling woning), en door transmissiewarmte van buffer23
julianapark-k31-fundament-2 20-09-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-14143214
     Schuimbeton
     Gewapend beton
      XPS
Buffer4
Buffer23
Buffer1
     Betongranulaat 20/40 met water
800 mm
1.700 mm
8.600 mm

---
Doorsnede fundament noord-zuid
O
N Z
W
      XPS
Buffer23
Buffer1
Buffer4
4.200 mm
2.600 mm
14.000 mm
9.000 mm
300 mm
2.200 mm
400 mm
9.300 mm
12.400 mm
1.600 mm

---
Vloer begane grond
     Gewapend beton c.q. werkvloer
     Aanvoer/afvoer
3.700 mm
700 mm
700 mm
2.000 mm
2.000 mm
700 mm
700 mm
2.600 mm

---
Buffer 1
     Schuimbeton 500kg/m³
     Aardbeton of schuimbeton
9.200 mm
1.200 mm
3.600 mm
8.000 mm
5.200 mm
4.000 mm
   1
   1
Warmte-
pomp
Was-
machine
3.400 mm
boiler
3.200 mm

---
Vloer Buffer 1
Warmte-
pomp
Was-
machine
3.400 mm
boiler
3.200 mm
8.000 mm
4.000 mm

---
Buffer 23, 4
Buffer4
Buffer23
     Schuimbeton 500kg/m³
100 mm
100 mm
2.400 mm
2.400 mm
2.000 mm
Warmte-
pomp
Was-
machine
3.400 mm
boiler
3.200 mm
   4
   23
   23
   4

---
Vloer Buffer 23, 4
     Schuimbeton 500kg/m³
      Combinatie schuimbeton en XPS
100 mm
100 mm
2.400 mm
2.400 mm
2.000 mm