Doorsnede fundament west, noord
O
N Z
W
O W
N
Buffer2 ⇄ buffer3
als in buffer2 >55 graden.
Buffer4 ⇄ buffer3
als in buffer4 < 5 graden
Buffer2 ⇄ buffer1
als in buffer1 de temperatuur te laag is.
Buffer4 ⇄ buffer1
als in buffer1 de temperatuur te hoog is.
Buffer1 is de vloerverwarming voor de begane grond, wordt op temperatuur gehouden afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur. De uitstraling naar de vloer is voldoende voor verwarming van de woning. Buffer2 en buffer3 zijn voor de opslag van warmte tot 55 °C. Buffer4 wordt gebruikt als bron voor de waterpomp. Opwarming buffer2 via collectors en warmtepomp
julianapark-k31-fundament 09-04-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979
     Schuimbeton
     Gewapend beton
Buffer2
Buffer1
Buffer1
Buffer3
Buffer2
Buffer4
Buffer4
Buffer3
     Betongranulaat 20/40 met water
   4
   3
   2
   1
4.200 mm
3.200 mm
14.000 mm
9.000 mm
300 mm
800 mm
2.400 mm
400 mm
1.100 mm
1
2
4
Vloerverwarming
Boven/badkamer
     pomp
     klep
Boiler
Zonnecollectoren
Warmtepomp
3
Heet water

---
Vloer begane grond
600 mm
2.200 mm
     Aanvoer/afvoer

---
Buffer 1
WP
1.000 mm

---
Buffer 2

---
Buffer 3

---
Buffer 4

---
Vloer Buffer 1, 2, 3
     Aanvoer/afvoer

---
Vloer Buffer 4